## Validatie 16s sequencing
Resultaten Qubit na DNA isolatie (protocol 2)
Van wie? | Duo 1 |  |  | (Op de eerste labdag hielden we nog niet de waarden van Robin en Ben bij, waarden lagen wel in de buurt van die van ons)
Monster | ZymoBIOMICS | ATCC
DNA concentratie in ng/µl | 14.2 | 0.386
Nanodrop
Conditie | ZymoBIOMICS Oral Microbiome standard (Zy) |  | Voor de Oral Microbiome Whole Cell Mix was niet voldoende sample om deze meting uit te voeren, deze sample werd volledig gebruikt voor de PCR.
DNA concentratie in ng/µl | 15.5
A260/A280 | 2
A260/A230 | 0.31
Indeling tubes voor PCR
Van wie? | Duo 1 |  |  | Duo 2
Tube | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8
Gebruikte rapid barcode | 12 | 13 | 14 | 9 | 10 | 11 | -
Inhoud | ZymoBIOMICS Oral Microbiome standard | ZymoBIOMICS Oral Microbiome standard | Oral Microbiome Whole Cell Mix (ATCC) | ZymoBIOMICS Oral Microbiome standard | ZymoBIOMICS Oral Microbiome standard | Oral Microbiome Whole Cell Mix (ATCC) | Watercontrole
Resultaten PCR
Van wie? | Duo 1 |  |  | Duo 2
Tube | 1. ZymoBIOMICS 1 | 2. ZymoBIOMICS 2 | 3. ATCC | 5. ZymoBIOMICS 1 | 6. ZymoBIOMICS 2 | 7. ATCC
Gebruikte rapid barcode | 12 | 13 | 14 | 9 | 10 | 11
DNA concentratie in ng/µl | 9.72 | 0.608 | 0.188 | 3.54 | 6.38 | 3.18
Qubit pooled DNA
DNA concentratie in ng/µl | 10.7

## Validatie WGS sequencing
Resultaten Qubit na DNA isolatie (protocol 2)
Van wie? | Duo 1 |  | Duo 2
Monster | ZymoBIOMICS | ATCC | ZymoBIOMICS | ATCC
DNA concentratie in ng/µl | 4.08 | Out of range | 5.1 | 0.272
Resultaten na DNA repair en end-prep:
Van wie? | Duo 2 |  |  | Duo 1
Sample | ZymoBIOMICS 1 | ZymoBIOMICS 2 | ATCC | ZymoBIOMICS 1 | ZymoBIOMICS 2
DNA concentratie in ng/µl | 3.82 | 3.36 | 0.354 | 1.33 | 1.12
Indeling van de PCR-tubes voor de barcoding
Van wie? | Duo 2 |  |  | Duo 1
PCR-tube | 1 | 2 | 3 | 5 | 6
Gebruikte native barcode | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Sample | ZymoBIOMICS 1 | ZymoBIOMICS 2 | ATCC | ZymoBIOMICS 1 | ZymoBIOMICS 2
Qubit pooled DNA
DNA concentratie in ng/µl | 0.234
Qubit na adapter ligation en clean-up
DNA concentratie in ng/µl | 0.436

## Validatie 2 16s sequencing
Resultaten Qubit na DNA isolatie (protocol 2)
Van wie? | Duo 2 |  | Duo 1
Conditie | 125 µl ZymoBIOMICS + 937.5 µl Lysis buffer in duplo |  | 62.5 µl ZymoBIOMICS + 875 µl Lysis buffer in viervoud
Eluaat | 1 | 2 | 1 | 2
DNA concentratie in ng/µl | 12.3 | Te laag om te meten | 13 | 0.91
Resultaten Qubit nadat het DNA 2 dagen in de vriezer had gelegen
Van wie? | Duo 2 | Duo 1
Conditie | 2x 125 µl ZymoBIOMICS samengevoegd | 4x 62.5 µl ZymoBIOMICS samengevoegd
DNA concentratie in ng/µl | 12.3 | 13
Nanodrop
Van wie? | Duo 2 | Duo 1
Conditie | 2x 125 µl ZymoBIOMICS samengevoegd | 4x 62.5 µl ZymoBIOMICS samengevoegd
DNA concentratie in ng/µl | 15.6 | 14.9
A260/A280 | 1.9 | 1.96
A260/A230 | 0.34 | 1.2
Indeling PCR
Van wie? | Duo 2 |  |  | Duo 1
Tube | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7
Gebruikte rapid barcode | 15 | 16 | 17 | 6 | 7 | 8
Sample | 125 µl ZymoBIOMICS 1 | 125 µl ZymoBIOMICS 1 | 125 µl ZymoBIOMICS 3 | 62.5 µl ZymoBIOMICS 1 | 62.5 µl ZymoBIOMICS 2 | 62.5 µl ZymoBIOMICS 3
Resultaten Qubit na de PCR
Van wie? | Duo 2 |  |  | Duo 1
Sample | 125 µl ZymoBIOMICS 1 | 125 µl ZymoBIOMICS 1 | 125 µl ZymoBIOMICS 3 | 62.5 µl ZymoBIOMICS 1 | 62.5 µl ZymoBIOMICS 2 | 62.5 µl ZymoBIOMICS 3
Gebruikte rapid barcode | 15 | 16 | 17 | 6 | 7 | 8
DNA concentratie in ng/µl | 3.76 | 21 | 4.54 | 38.2 | 16.2 | 28
Qubit pooled DNA
DNA concentratie in ng/µl | 25.2

## Validatie 2 WGS sequencing
Resultaten Qubit na DNA isolatie (protocol 2)
Van wie? | Duo 2 | Duo 1
Conditie | 250 µl ZymoBIOMICS + 750 µl Lysis buffer | 250 µl ZymoBIOMICS + 750 µl Lysis buffer
DNA concentratie in ng/µl | 22.6 | 14.1
Resultaten Qubit voor het starten van de Native barcode ligatie
Van wie? | Duo 2 |  | Duo 1
Sample | ZymoBIOMICS 1 | ZymoBIOMICS 2 | ZymoBIOMICS 1 | ZymoBIOMICS 2
DNA concentratie in ng/µl | 14.9 | 14.9 | 9.46 | 9.98
Resultaten na DNA repair en end-prep:
Van wie? | Duo 2 |  | Duo 1
PCR-tube | 1 | 2 | 3 | 4
Gebruikte native barcode | 9 | 10 | 11 | 12
Sample | ZymoBIOMICS 1 | ZymoBIOMICS 2 | ZymoBIOMICS 1 | ZymoBIOMICS 2
Qubit pooled DNA
DNA concentratie in ng/µl | 3.8
Qubit pooled DNA (na 2 dagen in vriezer)
DNA concentratie in ng/µl | 3.8
Qubit na adapter ligation en clean-up
DNA concentratie in ng/µl | 5.18

## Parodontitis samples 16S sequen
Resultaten Qubit na DNA isolatie (protocol 2)
Groep | Samples patiënten met parodontitis | [7 empty] | Controlemonsters
Sample | 52 | 292 | 371 | 489 | 588 | 673 | 837 | 985 | Robin 3 | Ben 4 | Steven 5 | Rachel 6
DNA concentratie in ng/µl | 1.61 | 4.06 | 3.6 | 1.5 | 4.24 | 14.7 | 7.32 | 1.82 | 30.8 | 27.2 | 16 | 24.4
(Nummers achter de controlemonsters weergeven hoeveel samples van iedere kwadrant zijn genomen)
Resultaten Qubit nadat het DNA 2 dagen in de vriezer had gelegen
Sample | 52 | 292 | 371 | 489 | 588 | 673 | 837 | 985 | Robin 3 | Ben 4 | Steven 5 | Rachel 6
DNA concentratie in ng/µl | 1.05 | 4.9 | 3.22 | 0.822 | 4.08 | 14.4 | 3.28 | 1.93 | 30 | 25.6 | 14.9 | 22.4
Indeling PCR
PCR strip | Strip 1 | [7 empty] | Strip 2
Tube | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4
Gebruikte rapid barcode | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Sample | Student 1 | Student 2 | Student 3 | Student 4 | 52 | 292 | 371 | 489 | 588 | 673 | 837 | 985
Resultaten Qubit na de PCR
Sample | Student 1 | Student 2 | Student 3 | Student 4 | 52 | 292 | 371 | 489 | 588 | 673 | 837 | 985
Gebruikte rapid barcode | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
DNA concentratie in ng/µl | 1.38 | 2.1 | 4.26 | 0.92 | 1.91 | 0.836 | 0.8 | 1.26 | 0.934 | 0.894 | 0.784 | 5.98
Qubit pooled DNA
DNA concentratie in ng/µl | 6.8

## Parodontits samples WGS sequen
Resultaten Qubit na DNA isolatie (protocol 2)
Groep | Samples patiënten met parodontitis | [7 empty] | Controlemonsters
Sample | 52 | 292 | 371 | 489 | 588 | 673 | 837 | 985 | Student 1 | Student 2 | Student 3 | Student 4
DNA concentratie in ng/µl | 1.35 | 3.5 | 3.1 | 1.17 | 3.38 | 11.6 | 1 | 1.54 | 21.8 | 20.8 | 12.8 | 17.5
Resultaten na DNA repair en end-prep:
Groep | Samples patiënten met parodontitis | [7 empty] | Controlemonsters
Sample | 52 | 292 | 371 | 489 | 588 | 673 | 837 | 985 | Student 1 | Student 2 | Student 3 | Student 4
DNA concentratie in ng/µl | 1.54 | 3.34 | 3.12 | 1.36 | 2.52 | 15.4 | Out of range | 1.83 | 25.6 | 13.6 | 9.9 | 0.894
Resultaten Qubit nadat het DNA 2 dagen in de vriezer had gelegen
Sample | 52 | 292 | 371 | 489 | 588 | 673 | 837 | 985 | Student 1 | Student 2 | Student 3 | Student 4
DNA concentratie in ng/µl | 1.62 | 3.3 | 4.46 | 1.26 | 2.32 | 12.6 | 1.1 | 1.59 | 38.2 | 23.8 | 12.4 | 0.718
Indeling van de PCR-tubes voor de barcoding
PCR strip | Strip 1 | [7 empty] | Strip 2
Tube | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4
Gebruikte native barcode | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4
Sample | Student 1 | Student 2 | Student 3 | Student 4 | 52 | 292 | 371 | 489 | 588 | 673 | 837 | 985
Qubit pooled DNA
DNA concentratie in ng/µl | 0.33
Qubit pooled DNA (na 2 dagen in vriezer)
DNA concentratie in ng/µl | 0.198